STEINEL Professional Pezzi di ricambio

Mini sensore PRO di ricambio

antracite

Con rilevatore di movimento: Sì;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: antracite;VPE1, EAN: 4007841090074;colore: antracite;Contenuto della confezione: 1;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Funzioni: 4 impostazioni di programma sul modulo sensore amovibile, studiate in base alle esigenze pratiche;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 1-30 min, tutta la notte;Categoria die prodotto: Pezzi di ricambio

Produttore Steinel

Art. n. 090074

Denominazione ordine Mini sensore PRO di ricambio antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione