STEINEL Professional Onderdelen

Vervangende minisensor PRO

antraciet

Met bewegingsmelder: Ja;Instellingen via: Potentiometers;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841090074;kleur: antraciet;Verpakkingsinhoud: 1;Technologie, sensoren: passief infrarood;Optimale montagehoogte: 2 m;Functies: 4 praktijkgerichte programma-instellingen op de uitneembare sensormodule;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 1-30 min., hele nacht;Product categorie: Onderdelen

Fabrikant Steinel

art.nr. 090074

Bestelaanduiding Vervangende minisensor PRO antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen