STEINEL Professional Détecteur de présence

LuxMaster Hallway

DALI-2 APC - encastré

Dimensions (L x l x H): 67 x 103 x 103 mm;Avec détecteur de mouvement: Oui;Garantie du fabricant: 5 ans;Réglages via: Bluetooth Mesh;Avec télécommande: Non;Variante: DALI-2 APC - encastré;UC1, Code EAN: 4007841086305;Modèle: Détecteur de présence;Applications: Intérieur;Emplacement, pièce: Intérieur, couloir / allée;Coloris: blanc;Couleur, RAL: 9003;Support mural d'angle inclus: Non;Lieu d'installation: plafond;Montage: Encastré, Plafond;Indice de protection: IP20;Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C;Matériau: Matière plastique;Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Tension d'alimentation détails: 64 participants au max.;Steuerausgang, Dali: Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques;Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Interrupteur crépusculaire;Hauteur de montage: 2 – 4 m;Hauteur de montage max.: 4,00 m;Hauteur de montage optimale: 2,8 m;Technique HF: 5,8 GHz;Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines;Angle de détection: Couloir, 360 °;Angle d'ouverture: 160 °;Protection au ras du mur: Oui;Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non;Réglage électronique: Oui;Réglage mécanique: Non;Portée radiale: 25 x 3 m (75 m²);Portée tangentielle: 25 x 3 m (75 m²);Puissance d'émission:

Fabricant Steinel

Réf. 086305

Désignation commande LuxMaster Hallway DALI-2 APC - encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel