STEINEL Professional Präsenzmelder

HF 360-2

COM1 - Deckeneinbau

Hochfrequenz, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 10 s – 60 Min.; Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 100 x 103 x 103 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 086541

Bestellbezeichnung HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen