STEINEL Professional Präsenzmelder

HF 360-2

DALI-2 Input Device - Unterputz

Hochfrequenz, Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 IPD Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 12 – 23 V, Dali-Bus; Schutzart: IP20; Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 61 x 103 x 103 mm; DALI-2 Zertifikat

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 086619

Bestellbezeichnung HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen