STEINEL Professional Präsenzmelder

HF 360-2

KNX - Unterputz schwarz V3.5

Hochfrequenz, 4 x Licht, 1 x HLK, Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 6 Kanäle; Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V, KNX-Bus; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 10 s – 1092 Min.; optionales Hauptlicht Ja, KNX-Funktionen: Lichtausgang 4x, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Temperatur-Ausgang, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Behaglichkeit, Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bluetooth, Bus; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 60 x 103 x 103 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 086749

Bestellbezeichnung HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen