STEINEL Professional Präsenzmelder

True Presence

IP - Unterputz

Hochfrequenz, Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit IP  Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 12,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 44 – 57 V, Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 52 x 103 x 103 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 085612

Bestellbezeichnung True Presence IP - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen