STEINEL Professional Präsenzmelder

EO

IP - Aufputz weiß

Passiv Infrarot, Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit IP  Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 3,5 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Versorgungsspannung: 50 – 60 Hz, Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; Einstellung via: Bluetooth Mesh, Web-Interface; Vernetzung via Bluetooth Mesh LAN; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 44 x 123 x 123 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 091071

Bestellbezeichnung EO IP - Aufputz weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen