STEINEL Professional Détecteur de présence

EO

IP - encastré noir

• Dimensions (L x l x H): 52 x 103 x 103 mm
• Dimensions (Ø x H): 60 x 52 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh, Web-Interface
• Avec télécommande: Non
• Variante: IP - encastré noir
• UC1, Code EAN: 4007841091088
• Modèle: Détecteur de présence
• Applications: Intérieur
• Coloris: noir
• Couleur, RAL: 9005
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Contenu de l'emballage: 1
• Montage: Encastré
• Indice de protection: IP20
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 50 – 60 Hz
• Consommation propre: 1,2 W
• Tension d'alimentation détails: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
• Technologie, détecteurs: Humidité de l'air, Température, Infrarouge passif - Matrice
• Hauteur de montage: 2,5 – 3,5 m
• Hauteur de montage max.: 3,50 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Angle de détection: 360 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée tangentielle: 9.2 x 9.2 m (85 m²)
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh, LAN
• Catègorie de produits: Détecteur de présence
• Erfassungsfläche bei Montagehöhe: 2.5 m: 4.0 x 6.0 m (24 m²), <br/>3.0 m: 5.0 x 7.0 m (35 m²), <br/>3.5 m: 6.0 x 8.0 m (48 m²)
• Anzahl von Erfassungszonen: 10

Fabricant Steinel

Réf. 091088

Désignation commande EO IP - encastré noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel