STEINEL Professional Détecteur de présence

EO

IP - encastré blanc

Dimensions (L x l x H): 52 x 103 x 103 mm;Dimensions (Ø x H): 60 x 52 mm;Avec détecteur de mouvement: Oui;Garantie du fabricant: 5 ans;Réglages via: Bluetooth Mesh, Web-Interface;Avec télécommande: Non;Variante: IP - encastré blanc;UC1, Code EAN: 4007841091064;Modèle: Détecteur de présence;Applications: Intérieur;Coloris: blanc;Couleur, RAL: 9003;Support mural d'angle inclus: Non;Lieu d'installation: plafond;Contenu de l'emballage: 1;Montage: Encastré;Indice de protection: IP20;Matériau: Matière plastique;Consommation propre: 1,2 W;Tension d'alimentation détails: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af);Technologie, détecteurs: Humidité de l'air, Température, Infrarouge passif - Matrice, Détecteur de lumière;Hauteur de montage: 2,5 – 3,5 m;Hauteur de montage max.: 3,50 m;Hauteur de montage optimale: 2,8 m;Angle de détection: 360 °;Protection au ras du mur: Oui;Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui;Réglage électronique: Oui;Réglage mécanique: Non;Portée tangentielle: 9.2 x 9.2 m (85 m²);Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non;Réglage de l'éclairage permanent: Non;Mise en réseau possible: Oui;Mise en réseau via: Bluetooth Mesh, LAN;Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 091064

Désignation commande EO IP - encastré blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel