STEINEL Professional Bewegingsmelder

MD IR N270

uDIM - op de muur antraciet

Afmetingen (L x B x H): 87 x 82 x 98 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth, App;Met afstandsbediening: Nee;Variant: uDIM - op de muur antraciet;VPE1, EAN: 4007841079857;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten;kleur: antraciet;Kleur, RAL: 7016;Incl. hoekwandhouder: Ja;Montage: Op de muur;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 50 – 60 Hz;Technologie, sensoren: passief infrarood, Gemengde lichtmeting;Montagehoogte: 1,8 – 6,00 m;Montagehoogte max.: 6,00 m;Optimale montagehoogte: 2,5 m;Registratiehoek: 270 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 2.7 m (17 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 12.5 m (368 m²);schakelzones: 442 schakelzones;Afdekmateriaal: Afdek clips;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 5s-60 min;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 079857

Bestelaanduiding MD IR N270 uDIM - op de muur antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen