STEINEL Professional Bewegungsmelder

MD IR N270

uDIM - Aufputz weiß

Passiv Infrarot, Bewegungsmelder im Außenbereich mit uDIM Schnittstelle, Erfassungsbereich 270 °, mit 442 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,8 – 6,00 m; optionale Montagehöhe 2,5 m, Reichweite Radial: r = 2.7 m (17 m²), Reichweite Tangential: r = 12.5 m (368 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 250 W; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; optionales Grundlicht 5 – 100 %, 5s-60 min; Einstellung via: Bluetooth, App; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 87 x 82 x 98 mm; Inklusive Eckwandhalter

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 079871

Bestellbezeichnung MD IR N270 uDIM - Aufputz weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen