STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO 5100 SC 5C V2

avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

Dimensions (L x l x H): 1370 x 87 x 58 mm;Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL;Avec détecteur de mouvement: Oui;Garantie du fabricant: 5 ans;Réglages via: Bluetooth;Variante: avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils;UC1, Code EAN: 4007841082017;Coloris: gris;Lieu d'installation: mur, plafond;Montage: En saillie, Plafond, Mur;Résistance aux chocs: IK07;Indice de protection: IP65;Classe: II;Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C;Matériau du boîtier: Matière plastique;Matériau du cache: Matière plastique structurée;Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consommation propre: 0,45 W;Hauteur de montage max.: 3,50 m;Technique HF: 24 GHz;Mode esclave réglable: Oui;Réglage électronique: Oui;Portée radiale: Ø 8 m (50 m²);Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²);Puissance d'émission:

Fabricant Steinel

Réf. 082017

Désignation commande RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

Livrer, monter et régler pour être opérationnel