STEINEL Professional Lampada a sensore per interno LED

RS PRO 5100 SC V2

con rilevatore di movimento - 4000K

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 1370 x 87 x 58 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth;Variante: con rilevatore di movimento - 4000K;VPE1, EAN: 4007841091453;colore: grigio;Luogo di montaggio: Parete, soffitto;Montaggio: Parete, Soffitto, In superficie;Resistenza agli urti: IK07;Grado di protezione: IP65;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica strutturata;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo proprio: 0,45 W;Altezza di montaggio max.: 3,50 m;Tecnica ad alta frequenza: 24 GHz;Modalità Slave regolabile: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 8 m (50 m²);Potenza di trasmissione:

Produttore Steinel

Art. n. 091453

Denominazione ordine RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione