STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO 5100 SC V2

met bewegingsmelder - 4000K

Afmetingen (L x B x H): 1370 x 87 x 58 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth;Variant: met bewegingsmelder - 4000K;VPE1, EAN: 4007841091453;kleur: grijs;Montageplaats: wand, plafond;Montage: Wand, Plafond, Op de muur;Slagvastheid: IK07;Bescherming: IP65;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof gestructureerd;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Eigen verbruik: 0,45 W;Montagehoogte max.: 3,50 m;HF-techniek: 24 GHz;Slavemodus instelbaar: Ja;Elektronische instelling: Ja;Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²);Zendvermogen:

Fabrikant Steinel

art.nr. 091453

Bestelaanduiding RS PRO 5100 SC V2 met bewegingsmelder - 4000K

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen