STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO 5150 SC 5C V2

5 Core (5-draads doorvoerbedrading)

Afmetingen (L x B x H): 1500 x 87 x 58 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Variant: 5 Core (5-draads doorvoerbedrading);VPE1, EAN: 4007841082000;kleur: grijs;Montageplaats: wand, plafond;Montage: Op de muur, Plafond, Wand;Slagvastheid: IK07;Bescherming: IP65;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof gestructureerd;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Eigen verbruik: 0,45 W;Montagehoogte max.: 3,50 m;Elektronische instelling: Ja;Lichtstroom totaal product: 5940 lm;Totale efficiëntie van het product: 141,4 lm/W;Kleurtemperatuur: 4000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Functies: Gecodeerde communicatie, Buurgroepfunctie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Bewegingssensor, Lichtsensor, Oriëntatielicht;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 1-60 min.;Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): 100.000 h;Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80): 68.000 h;Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): > 60.000 h;Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80): > 60.000 h;Zekering B10: 41;Zekering B16: 65;Zekering C10: 67;Zekering C16: 108;Basislichtfunctie in procenten: 10 – 100 %;Vermogen: 42 W;Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG1;Inschakelstroom, maximaal: 14,8 A;Openingshoek: 160 °;Registratiehoek: 360 °;Product categorie: Sensor-LED-binnenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 082000

Bestelaanduiding RS PRO 5150 SC 5C V2 5 Core (5-draads doorvoerbedrading)

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen