STEINEL DIY Außenleuchte ohne Sensor

L 10

schwarz

Außenleuchte ohne Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff IP44, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Vernetzung via Kabel;  Abmessungen (L x B x H): 224 x 175 x 242 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 15 W; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 084752

Bestellbezeichnung L 10  schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen