STEINEL DIY Außenleuchte ohne Sensor

L 15

schwarz

Außenleuchte ohne Sensor als Wandleuchte aus Glas transparent/Kunststoff IP44, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 3,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors,  Abmessungen (L x B x H): 243 x 188 x 404 mm; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Leistung: 60 W; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 069179

Bestellbezeichnung L 15 schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen