STEINEL DIY Außenleuchte ohne Sensor

L 22

anthrazit

Außenleuchte ohne Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Edelstahl IP44, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 3,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors,  Abmessungen (L x B x H): 81 x 162 x 280 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 60 W; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 069254

Bestellbezeichnung L 22 anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen