STEINEL DIY Dämmerungsgesteuertes Licht

L 22 N

anthrazit

Dämmerungsgesteuertes Licht mit Lichtsensor als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Edelstahl IP44, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert,  Abmessungen (L x B x H): 81 x 162 x 280 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 60 W; Lichtmessung 2 – 50 lx; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 065782

Bestellbezeichnung L 22 N anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen