STEINEL DIY Sensor-Außenleuchte

L 30 S

mit Bewegungsmelder

Sensor-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff IP44, DEKRA Zertifikat, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 3 m (14 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (157 m²), geeignet für Montagehöhe 1,80 – 3 m; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Nachlaufzeit und Schwellwert,  Abmessungen (L x B x H): 108 x 122 x 261 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 15 W; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 068899

Bestellbezeichnung L 30 S mit Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen