STEINEL DIY E27 Sensor-Außenleuchte

L 560 S

schwarz

E27 Sensor-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Glas transparent/Kunststoff IP44, 140° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 5 m (31 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (176 m²), geeignet für Montagehöhe 1,80 – 3,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Nachlaufzeit und Schwellwert,  Abmessungen (L x B x H): 243 x 215 x 368 mm; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Leistung: 60 W; Lichtmessung 2 – 1000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 35 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 634216

Bestellbezeichnung L 560 S schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen