STEINEL DIY Solarleuchte

XSolar LH-N

Edelstahl

Solarleuchte mit Lichtsensor als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Edelstahl IP44, 4000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Schwellwert, inkl. Hausnummernbogen, Versorgungsspannung: Solar, netzunabhängig Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh; Abmessungen (L x B x H): 50 x 242 x 227 mm; Leistung: 0,03 W; Farbtemperatur: 4000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Lichtmessung 2 lx; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: III; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 007140

Bestellbezeichnung XSolar LH-N Edelstahl

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen