STEINEL DIY Bewegungsmelder

IS 130-2

weiß

Passiv Infrarot, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich 130 °, mit 260 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 3,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 3 m (10 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (163 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP54; 600 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 87 x 78 x 110 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 660314

Bestellbezeichnung IS 130-2 weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen