STEINEL DIY Bewegungsmelder

IS 240 DUO

weiß

Passiv Infrarot, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich 240 °, mit 276 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 5 m (52 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (302 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz; Schutzart: IP54; 1000 W; Zeiteinstellung: 10 s – 15 Min.; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 100 x 60 x 90 mm; Inklusive Eckwandhalter

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 602819

Bestellbezeichnung IS 240 DUO weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen