STEINEL DIY Dämmerungsschalter

NightMatic 2000

weiß

on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Dämmerungsschalter für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Lichtmessung 2 – 30 lx; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 1000 W; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 37 x 74 x 99 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 550417

Bestellbezeichnung NightMatic 2000 weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen