STEINEL DIY LED-Innenleuchte ohne Sensor

RS 200 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-Innenleuchte ohne Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP54, 3000 K, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4 m; Einstellung via: Bluetooth, Smartphone, Tablet;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Softlichtstart, Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Master; <br>Abmessungen (Ø x H): 263 x 53 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 17,1 W; HF-Sensor: 5,8 GHz; Lichtstrom: 1165 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; optionales Grundlicht 1-60 Min., 10 %; Schlagfestigkeit: IK10; Schutzart: IP54; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 078775

Bestellbezeichnung RS 200 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen