STEINEL DIY Zubehör

LED Leuchtstab L 260 S

Zubehör ohne Sensor aus Kunststoff IP20, 3000 K,   Abmessungen (Ø x H): 36 x 270 mm; Versorgungsspannung: 230 – 240 V; Leistung: 9,21 W; Lichtstrom: 927 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Schutzart: IP20

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 008314

Bestellbezeichnung LED Leuchtstab L 260 S

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen