STEINEL DIY Außenleuchte ohne Sensor

GL 80 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

Außenleuchte ohne Sensor als Standleuchte aus Kunststoff IP44, 3000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden;  Vernetzung via Bluetooth;  Abmessungen (L x B x H): 161 x 110 x 633 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9,1 W; Lichtstrom: 650 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 079284

Bestellbezeichnung GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen