STEINEL DIY LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 271 digi C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-Außenleuchte ohne Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 3000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden;  Vernetzung via Bluetooth Mesh;  Abmessungen (L x B x H): 65 x 116 x 235 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 6,6 W; Lichtstrom: 566 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -10 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 068714

Bestellbezeichnung L 271 digi C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen