STEINEL DIY Außenleuchte ohne Sensor

L 605

ohne Bewegungsmelder

Außenleuchte ohne Sensor als Wandleuchte aus Glas opal/Aluminium IP44, 3000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors,  Abmessungen (L x B x H): 131 x 78 x 260 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 11,3 W; Lichtstrom: 729 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 36000 Std, Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -10 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 069506

Bestellbezeichnung L 605 ohne Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen