STEINEL DIY Außenleuchte ohne Sensor

L 800 C

anthrazit

Außenleuchte ohne Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 3000 K, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: App, Bluetooth;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Softlichtstart, Vernetzung via Bluetooth;  Abmessungen (L x B x H): 146 x 230 x 88 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 7,5 W; Lichtstrom: 466 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; LED Kühlsystem: Active & Passive Thermo Control; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 079291

Bestellbezeichnung L 800 C anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen