STEINEL DIY Außenleuchte ohne Sensor

L 830 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

Außenleuchte ohne Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff IP44, 3000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Bluetooth Mesh, Smartphone, Tablet;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, Dauerlicht schaltbar, Vernetzung via Bluetooth Mesh;  Abmessungen (L x B x H): 132 x 110 x 110 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9,1 W; Lichtstrom: 493 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Hauptlicht einstellbar: 0 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 079253

Bestellbezeichnung L 830 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen