STEINEL DIY Sensor-LED-Strahler

LS 150 S

schwarz

Sensor-LED-Strahler mit Passiv-Infrarot-Sensor aus Glas transparent/Aluminium IP44, 4000 K, 240° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 3.5 m (26 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (302 m²), geeignet für Montagehöhe 1,8 – 4 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Nachlaufzeit,  Abmessungen (L x B x H): 176 x 155 x 210 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 14,7 W; Lichtstrom: 1486 lm; Farbtemperatur: 4000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; Lichtmessung 2 – 1000 lx; Zeiteinstellung: 10 s – 15 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -10 bis 30 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 052546

Bestellbezeichnung LS 150 S schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen