STEINEL DIY Strahler ohne Sensor

LS 150

weiß

Strahler ohne Sensor zur Wandmontage aus Glas transparent/Aluminium IP44, 4000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors,  Abmessungen (L x B x H): 178 x 157 x 178 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 14,7 W; Lichtstrom: 1486 lm; Farbtemperatur: 4000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -10 bis 30 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 069223

Bestellbezeichnung LS 150 weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen