STEINEL DIY LED-Strahler ohne Sensor

LS 300

schwarz

LED-Strahler ohne Sensor zur Wandmontage aus Glas transparent/Aluminium IP44, 4000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors,  Abmessungen (L x B x H): 184 x 213 x 218 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 29,5 W; Lichtstrom: 2962 lm; Farbtemperatur: 4000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B50; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -10 bis 30 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 069230

Bestellbezeichnung LS 300 schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen