STEINEL Professional Rilevatore di presenza

IR Quattro HD-2 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 106 x 103 x 103 mm;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh, App, Potenziometri, Smartphone;Con telecomando: No;Variante: COM1 - incasso a soffitto bianco;VPE1, EAN: 4007841079406;Esecuzione: Rilevatore di presenza;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: auditorium, aula, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, reception / hall, palestra, parcheggi coperti / garage sotterranei, sale pranzo / mense, Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9003;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Montaggio: Incasso a soffitto, Soffitto;Grado di protezione: IP20;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W;Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 8 pz;Uscita di comando 1, a potenziale zero: No;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 1500 W;Lampade fluorescenti non compensato: 1000 VA;Lampade fluorescenti collegamento in serie: 400 VA;Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 1000 VA;Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 2000 VA;Lampade LED

Produttore Steinel

Art. n. 079406

Denominazione ordine IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione