STEINEL Professional Projecteur LED à détection

XLED PRO Expanse S

avec détecteur de mouvement - anthracite

• Dimensions (L x l x H): 195 x 195 x 198 mm
• Avec source: oui, source LED
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Variante: avec détecteur de mouvement - anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841091200
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: jardin, entrée, Cour et allée, entrepôt, tout autour du bâtiment, gymnase, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Montage: En saillie, Mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP54
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Polycarbonate
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Hauteur de montage max.: 6,00 m
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 1642 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 1642 lm
• Efficacité totale du produit: 115 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Allumage en douceur: Non
• Fonctions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 10 s – 15 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître, Détecteur/Ssclave
• Mise en réseau via: Câble
• Puissance: 14,3 W
• R9-Farbwiedergabeindex: 18
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 240 °
• Catègorie de produits: Projecteur LED à détection
• Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: E

Fabricant Steinel

Réf. 091200

Désignation commande XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel