STEINEL Professional LED-Strahler ohne Sensor

XLED PRO Expanse

ohne Bewegungsmelder - weiß

LED-Strahler ohne Sensor zur Wandmontage aus Polycarbonat IP54, 3000 K, DEKRA Zertifikat,  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Sensor/Slave;  Abmessungen (L x B x H): 195 x 195 x 174 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 13,6 W; Lichtstrom: 1642 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP54; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 091231

Bestellbezeichnung XLED PRO Expanse ohne Bewegungsmelder - weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen