STEINEL Professional Projecteur LED sans détecteur

XLED PRO Expanse

sans détecteur de mouvement - blanc

• Dimensions (L x l x H): 195 x 195 x 174 mm
• Avec source: oui, source LED
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Variante: sans détecteur de mouvement - blanc
• UC1, Code EAN: 4007841091231
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: jardin, entrée, Cour et allée, entrepôt, tout autour du bâtiment, gymnase, terrasse / balcon
• Coloris: blanc
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Montage: En saillie, Mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP54
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Polycarbonate
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Flux lumineux total du produit: 1642 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 1642 lm
• Efficacité totale du produit: 121 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Allumage en douceur: Non
• Fonction balisage: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Détecteur/Ssclave
• Mise en réseau via: Câble
• Puissance: 13,6 W
• R9-Farbwiedergabeindex: 18
• Catègorie de produits: Projecteur LED sans détecteur
• Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: E

Fabricant Steinel

Réf. 091231

Désignation commande XLED PRO Expanse sans détecteur de mouvement - blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel