STEINEL Professional Faretto senza sensore LED

XLED PRO Expanse

senza rilevatore di movimento - bian

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 195 x 195 x 174 mm;Con lampadina: Sì, lampadina LED;Garanzia del produttore: 5 anni;Variante: senza rilevatore di movimento - bian;VPE1, EAN: 4007841091231;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, magazzino, perimetro della casa, palestra, terrazzi / balconi;colore: bianco;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete;Montaggio: In superficie, Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Policarbonato;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Flusso luminoso prodotto totale: 1642 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 1642 lm;Efficienza totale del prodotto: 121 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Accensione graduale della luce: No;Funzione luce di base: No;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: Sensore/Slave;Collegamento in rete via: Cavo;Potenza: 13,6 W;R9-Farbwiedergabeindex: 18;Categoria die prodotto: Faretto senza sensore LED;Classe di efficienza energetica Sorgente luminosa: E

Produttore Steinel

Art. n. 091231

Denominazione ordine XLED PRO Expanse senza rilevatore di movimento - bian

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione