STEINEL Professional Détecteur de mouvement

noir

Dimensions (L x l x H): 172 x 113 x 144 mm;Avec détecteur de mouvement: Oui;Garantie du fabricant: 5 ans;Réglages via: Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote;Avec télécommande: Oui;Variante: noir;UC1, Code EAN: 4007841029579;Modèle: Détecteur de mouvement;Applications: Extérieur, Intérieur;Emplacement, pièce: parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur;Coloris: noir;Couleur, RAL: 9005;Support mural d'angle inclus: Oui;Lieu d'installation: mur, plafond, angle;Contenu de l'emballage: 1;Montage: En saillie, Mur, Plafond, angle;Indice de protection: IP54;Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C;Matériau: Matière plastique;Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2500 W;Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 8 pcs.;Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non;Tubes fluorescents ballasts électroniques: 500 W;Tubes fluorescents compensés par série: 1800 VA;Tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 VA;Lampes LED < 2 W: 100 W;Lampes LED > 2 W < 8 W: 250 W;Lampes LED > 8 W: 500 W;Charge capacitive	 en μF: 176 µF;Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière;Hauteur de montage: 2 – 5 m;Hauteur de montage max.: 5,00 m;Hauteur de montage optimale: 2 m;Angle de détection: 300 °;Angle d'ouverture: 180 °;Protection au ras du mur: Oui;Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui;Réglage électronique: Non;Réglage mécanique: Oui;Portée radiale: r = 4 m (42 m²);Portée tangentielle: r = 20 m (1047 m²);Zones de commutation: 1360 zones de commutation;Fonctions: Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF;Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx;Temporisation: 5 s – 15 min;Fonction balisage: Non;Éclairage principal réglable: Non;Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui;Réglage de l'éclairage permanent: Non;Mise en réseau possible: Oui;Type de la mise en réseau: Maître/maître;Mise en réseau via: Câble;Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 029579

Désignation commande

Livrer, monter et régler pour être opérationnel