STEINEL Professional Bewegingsmelder

zwart

Afmetingen (L x B x H): 172 x 113 x 144 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote;Met afstandsbediening: Ja;Variant: zwart;VPE1, EAN: 4007841029579;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten, Binnen;Toepassing, ruimte: parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen;kleur: zwart;Kleur, RAL: 9005;Incl. hoekwandhouder: Ja;Montageplaats: wand, plafond, hoek;Verpakkingsinhoud: 1;Montage: Op de muur, Wand, Plafond, hoek;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 2500 W;Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 8 st;Schakeluitgang 1, potentiaalvrij: Nee;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 500 W;TL-lampen, seriegecompenseerd: 1800 VA;TL-lampen parallel gecompenseerd: 500 VA;Led-lampen < 2 W: 100 W;Led-lampen > 2 W < 8 W: 250 W;Led-lampen > 8 W: 500 W;Capacitieve belasting in μF: 176 µF;Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor;Montagehoogte: 2 – 5 m;Montagehoogte max.: 5,00 m;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 300 °;Openingshoek: 180 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Ja;Reikwijdte radiaal: r = 4 m (42 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 20 m (1047 m²);schakelzones: 1360 schakelzones;Functies: Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Kabel;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 029579

Bestelaanduiding

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen