STEINEL Professional Luftgütesensor

Multisensor Air

IP - Unterputz

Luftgütesensor für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit IP  Schnittstelle, geeignet für Montagehöhe 2 – 12 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Schutzart: IP20; optionales Hauptlicht Ja, Einstellung via: Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 091781

Bestellbezeichnung Multisensor Air IP - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen