STEINEL Professional Détecteur de qualité d´air

Multisensor Air

IP - encastré

Avec détecteur de mouvement: Non;Garantie du fabricant: 5 ans;Réglages via: Smartphone, Tablette, Bluetooth Mesh;Avec télécommande: Non;Variante: IP - encastré;UC1, Code EAN: 4007841091781;Modèle: autre;Applications: Intérieur;Emplacement, pièce: bureau grande surface, chambre d’hôtel, salle de classe, salle de conférences / salle de réunion;Support mural d'angle inclus: Non;Lieu d'installation: plafond;Montage: Encastré, Plafond;Indice de protection: IP20;Température ambiante: de 0 jusqu'à 50 °C;Matériau: Matière plastique;Technologie, détecteurs: CO2, Niveau sonore, Pression d'air, Humidité de l'air, Détecteur de lumière, Température, COV;Hauteur de montage: 2 – 12 m;Hauteur de montage max.: 12,00 m;Hauteur de montage optimale: 2,8 m;Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx;Éclairage principal réglable: Oui;Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui;Mise en réseau possible: Oui;Mise en réseau via: Bluetooth Mesh;Catègorie de produits: Détecteur de qualité d´air

Fabricant Steinel

Réf. 091781

Désignation commande Multisensor Air IP - encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel