STEINEL Professional Sensore della qualita dell'aria

Multisensor Air

IP - incassato

Con rilevatore di movimento: No;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: IP - incassato;VPE1, EAN: 4007841091781;Esecuzione: altro;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: ufficio open space, camere di hotel, aula, sala conferenze / sale riunioni;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Montaggio: Incassato, Soffitto;Grado di protezione: IP20;Temperatura ambiente: da 0 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Tecnologia, sensori: CO2, Livello di rumore, Pressione dell'aria, Umidità dell'aria, Sensore ottico, Temperatura, Composti organici volatili;Altezza di montaggio: 2 – 12 m;Altezza di montaggio max.: 12,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Luce principale regolabile: Sì;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Categoria die prodotto: Sensore della qualita dell'aria

Produttore Steinel

Art. n. 091781

Denominazione ordine Multisensor Air IP - incassato

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione