STEINEL Professional Luchtkwaliteitsensor

Multisensor Air

IP - inbouw

Met bewegingsmelder: Nee;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: IP - inbouw;VPE1, EAN: 4007841091781;Uitvoering: overige;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: groot kantoor, hotelkamer, klaslokaal, conferentieruimte / vergaderruimte;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: In de muur, Plafond;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van 0 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Technologie, sensoren: CO2, Geräuschpegel, Luchtdruk, Luchtvochtigheid, Lichtsensor, Temperatuur, VOC;Montagehoogte: 2 – 12 m;Montagehoogte max.: 12,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Hoofdlicht instelbaar: Ja;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Product categorie: Luchtkwaliteitsensor

Fabrikant Steinel

art.nr. 091781

Bestelaanduiding Multisensor Air IP - inbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen