STEINEL Professional Bewegingsmelder

IS 345

DALI-2 APC - plafondinbouw rond

Afmetingen (Ø x H): 124 x 121 mm;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote;Met afstandsbediening: Nee;Variant: DALI-2 APC - plafondinbouw rond;VPE1, EAN: 4007841080655;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: hal / gang, parkeergarage, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Verpakkingsinhoud: 1;Montage: Plafondinbouw, Plafond;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Steuerausgang, Dali: Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten;Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor;Montagehoogte: 2,50 – 5,00 m;Montagehoogte max.: 5,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Registratiehoek: Gang, 360 °;Openingshoek: 45 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: 12 x 6 m (72 m²);Reikwijdte tangentiaal: 23 x 6 m (138 m²);schakelzones: 280 schakelzones;Functies: Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 1-30 min., de hele nacht;Hoofdlicht instelbaar: 50 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Ja;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/slave;Koppeling via: Kabel;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 080655

Bestelaanduiding IS 345 DALI-2 APC - plafondinbouw rond

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen