STEINEL DIY Lampada da esterno con sensore

L 10 S

nero

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 224 x 175 x 255 mm;Con lampadina: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: nero;VPE1, EAN: 4007841084769;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: nero;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica strutturata;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 15 W;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 1000 W;Lampade fluorescenti non compensato: 500 VA;Lampade fluorescenti collegamento in serie: 500 VA;Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 500 VA;Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 1000 VA;Lampade LED < 2 W: 16 W;Lampade LED > 2 W < 8 W: 64 W;Lampade LED > 8 W: 64 W;Carico capacitivo in μF: 132 µF;Altezza di montaggio max.: 3,00 m;Modalità Slave regolabile: No;Raggio d'azione radiale: r = 3 m (14 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 7.5 m (88 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Materiale di copertura: Clip di copertura;Lampadina sostituibile: Lampada standard;Zoccolo: E27;Funzioni: Sensore di movimento;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Cavo;Altezza di montaggio ottimale: 2,5 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 084769

Denominazione ordine L 10 S nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione