STEINEL DIY E27 Sensor buitenlamp

L 10 S

zwart

Afmetingen (L x B x H): 224 x 175 x 255 mm;Met lampjes: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zwart;VPE1, EAN: 4007841084769;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon;kleur: zwart;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof gestructureerd;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 15 W;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 1000 W;TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA;TL-lampen, seriegecompenseerd: 500 VA;TL-lampen parallel gecompenseerd: 500 VA;Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 1000 VA;Led-lampen < 2 W: 16 W;Led-lampen > 2 W < 8 W: 64 W;Led-lampen > 8 W: 64 W;Capacitieve belasting in μF: 132 µF;Montagehoogte max.: 3,00 m;Slavemodus instelbaar: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 3 m (14 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 7.5 m (88 m²);Schemerschakelaar: Ja;Afdekmateriaal: Afdek clips;Type lichtbron: lamp voor universeel gebruik;Sokkel: E27;Functies: Bewegingssensor;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Kabel;Optimale montagehoogte: 2,5 m;Registratiehoek: 180 °;Product categorie: E27 Sensor buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 084769

Bestelaanduiding L 10 S zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen